
PAGE  


Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

_________

Διάταγμα δυνάμει του Άρθρου 34
	
	Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το Άρθρο 34(β) του περί Δομικών Προϊόντων Νόμου του 2013, ή όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

	

	Συνοπτικός τίτλος.
	1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί των απαιτήσεων για τις τεχνικές προδιαγραφές / χαρακτηριστικά των Προκατασκευασμένων Οικοδομών, Διάταγμα του 2026.

	
	

	Ερμηνεία.
130(I) του 2013

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε: 
της Ε.Ε: L 88/5, 4.4.2011
Επίσημη Εφημερίδα

της Ε.Ε: L  18.12.2024
Νόμοι 90 του 1972, 56 του 1982 
7 του 1990 
28 του 1991 
91(1) του 1992

55(1) του 1993 72(1) του 1998 59(1) του 1999 142(1) του 1999 241(1) του 2002
Παράρτημα.
	2. (1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, «Νόμος» σημαίνει τον περί Δομικών Προϊόντων Νόμο του 2013, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο  «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
«Κανονισμός (ΕΕ) 2024/3110» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2024/3110»  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2024 για τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων εμπορίας δομικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν Διάταγμα και δεν τυγχάνουν καθορισμού σ’ αυτό, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον Νόμο και τους Κανονισμούς.
«Προκατασκευασμένη οικοδομή» όπως αυτή ορίζεται στην Εντολή αρ. 1 του 2005, σύμφωνα με το άρθρο 6, του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. 
«Βασικά δομικά προϊόντα» θεωρούνται τα δομικά προϊόντα που ενσωματώνονται στην προκατασκευασμένη οικοδομή όπως αναφέρονται στον κατάλογο του Παραρτήματος. Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και μη εξαντλητικός. Ο κατασκευαστής δύναται να ενσωματώσει περισσότερα ή λιγότερα δομικά προϊόντα στην προκατασκευασμένη οικοδομή, αναλόγως του σχεδιασμού και των τεχνικών απαιτήσεων της κατασκευής. 
«Βαθμός συναρμολόγησης» είναι το επίπεδο ολοκλήρωσης της ενσωμάτωσης των δομικών  προϊόντων επί της προκατασκευασμένης οικοδομής, ως προς τα βασικά δομικά προϊόντα από τα οποία αποτελείται. Ανάλογα με τον βαθμό συναρμολόγησης, η προκατασκευασμένη οικοδομή δύναται να είναι:
α) πλήρως αποσυναρμολογημένη,

β) μερικώς συναρμολογημένη, ή

γ) πλήρως συναρμολογημένη.


	
	

	Αιτιολογική σκέψη.
	3. (1) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG GROW, Unit H.1, Construction) βάσει  αξιολόγησής της, ενημέρωσε τις Αρχές Εποπτείας της Αγοράς των Κρατών Μελών, ότι παρόλο που οι προκατασκευασμένες οικοδομές δεν καλύπτονται από εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, τα βασικά δομικά προϊόντα που τις αποτελούν όπως τα στοιχεία φέρουσας κατασκευής, οι πόρτες, τα παράθυρα, τα είδη υγιεινής κ.ά., εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εναρμονισμένων τεχνικών προδιαγραφών. Κατά συνέπεια, η συμμόρφωση με τους Κανονισμούς και τους κανόνες σήμανσης CE είναι υποχρεωτική για αυτά. 
(2) Βάσει της ανωτέρω αξιολόγησης, κατά τη διάθεση ή/και διαθεσιμότητα της προκατασκευασμένης οικοδομής στην αγορά, ανεξαρτήτως του βαθμού συναρμολόγησής της, κάθε ένα από τα εν λόγω βασικά δομικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται και ενσωματώνονται στις εν λόγω οικοδομές, πρέπει να φέρει σήμανση CE και να συνοδεύεται από τη δήλωση επιδόσεων, σύμφωνα με το αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο που εφαρμόζεται για το συγκεκριμένο δομικό προϊόν.

	
	

	Πεδίο εφαρμογής.
	4. Το παρόν Διάταγμα εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση διάθεσης ή/και διαθεσιμότητας στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας προκατασκευασμένης οικοδομής η οποία δεν καλύπτεται από εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, και η οποία δύναται να τοποθετηθεί επί κατάλληλης βάσης στο έδαφος, ανεξαρτήτως του εάν η τοποθέτηση της προκατασκευασμένης οικοδομής είναι προσωρινή ή μόνιμη, καθώς και ανεξαρτήτως του τρόπου διάθεσης, χρήσης ή οικονομικής εκμετάλλευσής της.


	
	

	Υποχρεώσεις οικονομικών φορέων.

	5. (1) Οι υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων καθορίζονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/3110, όπως εφαρμόζονται κατά περίπτωση.
(2) Όταν τα βασικά δομικά προϊόντα που ενσωματώνονται στην προκατασκευασμένη οικοδομή καλύπτονται από εναρμονισμένο πρότυπο ή ανταποκρίνονται σε Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση που έχει εκδοθεί για αυτά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, ο κατασκευαστής οφείλει να καταρτίζει δήλωση επιδόσεων κατά τη διάθεσή τους στην αγορά. 
(3) Παρομοίως, ο κατασκευαστής οφείλει να καταρτίζει δήλωση επιδόσεων και συμμόρφωσης όταν τα εν λόγω βασικά δομικά προϊόντα καλύπτονται από εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/3110. 
(4) Κάθε βασικό δομικό προϊόν που καλύπτεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις πρέπει να φέρει σήμανση CE. 
(5) Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει από τους οικονομικούς φορείς την παροχή των εγγράφων αυτών, εκθέσεων δοκιμών ή/και πιστοποιητικών/εκθέσεων για τις περιπτώσεις που εμπλέκεται Κοινοποιημένος Οργανισμός ή/και άλλη πληροφόρηση η οποία δύναται να κριθεί αναγκαία για σκοπούς εφαρμογής της κείμενης Νομοθεσίας. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να παρέχουν αυτά τα στοιχεία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και να συνεργάζονται πλήρως με την αρμόδια αρχή.
(6) Για τη διάθεση ή/και διαθεσιμότητα στην αγορά της προκατασκευασμένης οικοδομής, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πρόνοιες του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κ.Δ.Π. 400/2020, ο οποίος εκδόθηκε δυνάμει του Κανονισμού 61ΙΑ του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, και καθορίζει την απαιτούμενη πυραντίσταση ανάλογα με την προοριζόμενη χρήση της κατασκευής.


	
	

	Έναρξη ισχύος.
	6. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.   



	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

	α/α
	Δομικό Προϊόν
	Σχετικό Εναρμονισμένο Πρότυπο ή νεότερη εναρμονισμένη έκδοση δημοσιευμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

	1
	Execution of steel structures and aluminium structures
	CYS EN 1090-1:2009+A1:2011

	2
	Self-supporting double skin metal faced insulating panel
	CYS EN 14509:2013

	3
	Windows and external pedestrian doorsets
	CYS EN 14351-1:2006+A2:2016

	4
	Timber structures - Glued laminated timber and glued solid timber
	CYS EN 14080:2013 

	5
	Timber structures - Product requirements for prefabricated structural members assembled with punched metal plate fasteners
	CYS EN 14250:2010

	6
	Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section
	CYS EN 14081-1:2005+A1:2011

	7
	Wood-based panels
	CYS EN 13986:2004+A1:2015

	8
	Resilient, textile and laminate floor coverings
	CYS EN 14041: 2004

	9
	Ceramic tiles
	CYS EN 14411:2012

	10
	Wood flooring and parquet
	CYS EN 14342:2013

	11
	Sanitary appliances Wash basins
	CYS EN 14688:2006

	12
	Shower trays for domestic purposes
	CYS EN 14527:2006+A1:2010

	13
	Shower enclosures
	CYS EN 14428:2004+A1:2008

	14
	Baths for domestic purposes
	CYS EN 14516:2006+A1:2010

	15
	WC pans and WC suites with integral trap
	CYS EN 997:2012

	16
	Kitchen sinks
	CYS EN 13310:2003

	17
	Power, control and communication cables
	CYS EN 50575:2014 (Για το μέρος που αφορά τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 μόνο)

	18
	Prefabricated fire-resistant building units
	EAD 340503-00-1106


_______
Έγινε στις ……………………..

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,

Υπουργός Εσωτερικών.

